Załącznik nr 6 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych w Sępólnie Krajeńskim.

Ogólny zakres zadania:

  - Lokalizacja planowanej inwestycji:

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 - Zakres realizacji

  - Przeznaczenie terenu w planie zagospodarowania przestrzennego:

    - Przedmiotowe drogi objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętego : UCHWAŁA NR XXXVI/305/05 RADY MIEJSKIEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 24 listopada 2005 r. sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Wiśniewka, Gmina Sępólno Krajeńskie, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

    - Natomiast na łączniki ul. J. Kochanowskiego- Wiklinowa  oraz ul. Wiklinowa - dz.1082/4 należy uzyskać decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

  - Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie ulic:

3.1. Teren objęty MPZP

    - Storczykowa o długości ok 620m,

    - Wiklinowa o długości ok 820m,

    - Bratkowa o długości ok 330m,

    - Wrzosowa o długości ok 260m,

    - Liliowa o długości ok 280m,

    - Tulipanowa o długości ok 140m,

    - Chabrowa o długości ok 135m,

    - Różana o długości ok 175m

Łączna długość: około 2760 mb

- 01 KDD, 03 KDD:

- przeznaczenie terenu: komunikacja;

- publiczne drogi w klasie dojazdowych o szerokości w liniach rozgraniczających 10,0 m z placem manewrowym.

- 02 KDD, 04 KDD, 05 KDD, 06 KDD, 07 KDD, 08 KDD, 09 KDD, 010 KDD:

- przeznaczenie terenu: komunikacja;

- publiczne drogi w klasie dojazdowych o szerokości w liniach rozgraniczających 10,0 m.

3.2. Teren poza MPZP

1) Łączniki ul. J. Kochanowskiego- Wiklinowa ok 40 m

2) ul. Wiklinowa - dz.1082/4 – ok 70 m

Łączna długość: około 110 mb

  - Należy zaprojektować:

- sieć kanalizacji deszczowej,

- drogę o szerokości 5 m

- ciąg pieszo - rowerowy

- zatoczki parkingowe

- wjazdy na posesje

Wykonawca zobowiązany jest wykonać kompleksową dokumentację projektową pozwalającą na prawidłową realizację zadania. Szczegółowe rozwiązania techniczne i technologiczne należą do wykonawcy zadania.

Należy wystąpić do ministerstwa Cyfryzacji o zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań geologicznych gruntu

  - Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiającemu:

  - Dokumentacja w wersji papierowej

- Opis stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną (przed rozpoczęciem prac projektowych) – 2 egzemplarze;

- Projekt budowlany wielobranżowy – 5 egzemplarzy

Projekt budowlany powinien zawierać następujące elementy:

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt architektoniczno-budowlany,

- projekt techniczny,

wraz z materiałami niezbędnymi do zgłoszenia robót lub pozwolenia na budowę w zależności od potrzeb wynikających z projektu wraz z uzgodnieniami oraz mapę do celów projektowych;

- Projekty wykonawcze branżowe – po 2 egzemplarze;

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (dla każdej branży) – po 2 egzemplarze;

- Przedmiar robót (dla każdej branży) – po 2 egzemplarze;

- Kosztorys inwestorski (dla każdej branży) – po 2 egzemplarze;

- Projekt stałej organizacji ruchu i  projekt tymczasowej organizacji ruchu (wraz z niezbędnymi urządzeniami BRD), zatwierdzony przez Starostę Sępoleńskiego – po 5 egzemplarzy;

- Informacja dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów – ilość egzemplarzy zależna od ilości projektów.

  - Dokumentacja w wersji elektronicznej

Oprócz wersji papierowej dokumentacja projektowa musi być zapisana w formie elektronicznej (edytowalnej) na nośniku CD/DVD w ilości 1 egzemplarza:

- materiały tekstowe, tj. opisy techniczne, obliczenia, itp. zapisane w formatach: DOC, DWG i PDF,

- przedmiary i kosztorysy w programie do kosztorysowania oraz PDF,

- części rysunkowe w formacie PDF i DWG.

Dokumentacja projektowa zapisana w formie elektronicznej na nośniku CD/DVD, winna być zaopatrzona w spis określający szczegółową zawartość (nazwa projektu, nazwa załącznika i nazwa pliku, w którym został zapisany).

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, ustawami i rozporządzeniami.

Jeżeli w trakcie wykonywania umowy zmienią się przepisy prawa – zamówienie winno być wykonane zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu przekazania Zamawiającemu pełnej, kompletnej dokumentacji.

  - W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie m.in. do:

    - wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz bieżącego informowania Zamawiającego o toku postępowania w pracach projektowych. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, a także ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych oraz w nawiązaniu do stanu istniejącego. Przy opracowywaniu dokumentacji należy uwzględnić nowelizacje przepisów prawa, jakie mogą nastąpić w trakcie realizacji zadania,

    - reprezentacji Zamawiającego w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w związku z wykonywaniem ww. dokumentacji projektowej,

    - uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii, danych, informacji itp. niezbędnych dla prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej; w tym zgód właścicieli terenu na prowadzenie prac budowlanych,

    - nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji objętej dokumentacją projektową przy założeniu, iż maksymalna ilość pobytów w siedzibie Zamawiającego lub na placu budowy nie przekroczy 20.

    - Wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania w przypadku stwierdzenia niekompletności dokumentacji,

    - Wprowadzenia rozwiązań naprawczych lub zamiennych do błędów w dokumentacji projektowej ujawnionych i zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, z naniesieniem ich na projekcie i uzyskaniem nowych uzgodnień, zezwoleń i zmiany decyzji na realizację inwestycji (jeśli zmiany tego wymagają) w ramach otrzymanego wynagrodzenia,

    - Przekazania w terminie do 20 dni od dnia zawarcia umowy 1 egzemplarza uzgodnionego z Zamawiającym projektu wstępnego na mapach z naniesionymi granicami geodezyjnymi działek. Projekt wstępny jest opracowaniem poprzedzającym wykonanie projektów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,

    - Aktualizacji kosztorysu inwestorskiego – w razie konieczności, w okresie 4 lat od daty przekazania go Zamawiającemu.

    - Bieżącej aktualizacji projektów technicznych w przypadku zmian zakresu na etapie realizacji robót budowlanych.

    - Wykonawca będzie miał obowiązek stabilizacji granic w terenie wraz z wykonaniem wymaganego przepisami operatu i przeprowadzeniem procedury w ośrodku geodezji.

    - Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej.

Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego będzie wykonywany przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą.

    - W oparciu o przedmiotową dokumentację projektową prowadzone będzie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, a więc jej treść nie może pozostawać w sprzeczności z art. 99-103 ustawy Pzp.

    - W dokumentacji projektowej zabrania się opisywania materiałów i urządzeń za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” – w takich przypadkach Wykonawca sporządza szczegółowy opis, w jaki sposób równoważność może być zweryfikowana przez Zamawiającego.

    - Dokumentacja projektowa, stanowiąca przedmiot zamówienia winna uwzględniać wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ustawy Pzp.

    - Wykonawca podczas realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do przestrzegania zasad wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r., o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1062).

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Zakres realizacji

Załącznik nr 2 – Uchwała (plan miejscowy)